## Sheet1
相关耗材分类 | 品类 | 需求
院感消毒材料 | 134度压力蒸汽灭菌化学指示卡（牙科手机专用型） | 使用范围：适用于134度、4分钟压力蒸汽灭菌的化学监测。在134度饱和蒸汽作用下4分钟，指示色块颜色由浅黄变为黑色，根据灭菌后指示剂的颜色变化情况与标准色对比，可以确定灭菌主要参数（时间和温度）是否达到要求。耗材需求：1.高吸收复合纸盒耐高温防水基材，可专用于牙科手机包装，能有效避免手机漏油造成的融膜和包装袋污染现象；2.适用于下排气压力蒸汽灭菌器和预真空压力蒸汽灭菌器的包内化学监测，监测物品包是否经过灭菌处理；3.符合行业规范要求。
口腔外科手术材料 | 颌骨牵引器及配套钛板、钛钉 | 该耗材用于牵张成骨，应能够提供不同规格，以满足临床需求。因该耗材需植入人体，应具备第三类医疗器械注册证。